Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по учебно-производственной работе

_____________ Т.П. Угланова

рабочая ПРОГРАММа Учебной практики

ПМ. 01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

Специальность

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

2018 г.

РАССМОТРЕНО:

Предметной (цикловой) комиссией

Протокол №_______

От «______» _____________ 20__г.

Председатель:

_______________/ ____________________/

(подпись)            (расшифровка подписи)

Организация-разработчик

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж»

Разработчики:

Мастер п/о         ________________               ______Панакшин А.В.

(подпись)                     (расшифровка подписи)

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж»

Заключение Экспертного совета № 1  от 01 сентября 2018г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ учебной ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения учебной ПРАКТИКИ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание учебной ПРАКТИКИ | 7 |
| # 4 условия реализации учебной ПРАКТИКИ | 11 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной ПРАКТИКИ (вида профессиональной деятельности) | 14 |

1.паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  учебной  практики

ПМ. 01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

1.1. Область применения  рабочей программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования;

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2. Цели и задачи учебной  практики – требования к результатам освоения учебной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения учебной  практики должен:

иметь практический опыт:

-Выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

-Использования основных измерительных приборов;

уметь:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

-  осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

-  осуществлять метрологическую поверку изделий;

-  производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования;

знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

-  классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

-   условия эксплуатации электрооборудования;

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики:

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144 часа.

# 2. результаты освоения УЧЕБНОЙ ПРактики

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК. 1.4. | Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА и содержание учебной ПРАКТИКИ

ПМ.01  Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

3.1. Тематический план учебной практики

| Коды профессиональных компетенций | Наименования видов практики и ее разделов (этапов) | Всего часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПК 1.1-1.4 | Тема 1. Организационное собрание. Инструктаж по т/б при прохождении учебной практики. | 6 | 3 |
|  | Тема 2. Ознакомление с номенклатурой и сроками проведения работ. | 18 | 3 |
|  | Тема 3. Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрооборудования. | 90 | 3 |
|  | Тема 4. Выполнение работ по проведению модернизации электрооборудования. | 30 | 3 |
|  | Всего: | 144 |  |

# 3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО учебной ПРАКТИКЕ

| Наименование профессионального модуля, тем | Тема урока учебной практики | Содержание учебного материала (дидактические единицы) | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  |  | 144 |  |
| Тема 1. Организационное собрание. Распределение студентов по организациям. Инструктаж по т/б при прохождении учебной практики. |  |  | 6 | 3 |
|  | Организационное собрание. Инструктаж по т/б при прохождении учебной практики. | Инструктаж по технике безопасности при проведении учебной практики. Ознакомление с распорядком дня прохождения практики Ознакомление со структурой организации.. | 6 | 3 |
| Тема 2. Ознакомление с номенклатурой и сроками проведения работ. |  |  | 18 |  |
| Тема 2.1. | Состав работ, выполняемых при проведении технического обслуживания и ремонта электрооборудования. | Обнаружить и устранять неисправности, возникающие в процессе эксплуатации электрооборудования, или причины, которые могут вызвать неисправности. | 6 | 3 |
| Тема 2.2. | Организация планово-предупредительного ремонта электрооборудования. | Рассчитать промежуток времени после межремонтного и промежуточного ремонта. | 6 | 3 |
| Тема 2.3. | Виды и сроки проведения работ при обслуживании электрооборудования | Просмотр графика выполнения технического обслуживания. Выявление основных видов работ по ТО. | 6 | 3 |
| Тема 3. Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрооборудования. |  |  | 84 |  |
| Тема 3.1. | Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок. | Основные виды неисправностей осветительных установок. | 6 | 3 |
| Тема 3.2. | Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий. | Неисправности кабельных линий и их устранение. Оформление документации. | 6 | 3 |
| Тема 3.3. | Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств. | Устранение неисправностей в распределительных устройствах. | 6 | 3 |
| Тема 3.4. | Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов. | Устранение неисправностей силовых трансформаторов, плановое ТО. | 6 | 3 |
| Тема 3.5. | Техническое обслуживание и ремонт электроприводов. | Техническое обслуживание электроприводов, плановый ремонт по графику. | 6 | 3 |
| Тема 3.6. | Техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных механизмов. | Техническое обслуживание грузоподъёмных механизмов, плановый ремонт по графику. | 6 | 3 |
| Тема 3.7. | Техническое обслуживание и ремонт сварочных установок. | Выполнения планового технического обслуживания сварочных установок, ремонт и замена частей вышедших из строя. | 6 | 3 |
| Тема 3.8. | Техническое обслуживание электродвигателей. | Плановое проведение технического обслуживания электродвигателей до 3 Киловатт. | 6 | 3 |
| Тема 3.9. | Техническое обслуживание электроизмерительных приборов. | Проведение технического обслуживания электроизмерительных приборов (Амперметры, вольтметры, мегомметры). | 6 | 3 |
| Тема 3.10. | Виды и причины неисправностей пускорегулирующей аппаратуры. | Выявления и устранения всех видов неисправностей пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 3 |
| Тема 3.11. | Ремонт контакторов и магнитных пускателей. | Выявления и устранения всех видов неисправностей контакторов и магнитных пускателей. | 6 | 3 |
| Тема 3.12. | Техническое обслуживание аппаратуры управления и защиты. | Проведение планового технического обслуживания аппаратуры управления и защиты. Осмотр всех видов защит. | 6 | 3 |
| Тема 3.13. | Замена повреждённых резисторов, контактных частей, изолирующих деталей и механизма управления. | Выполнение производственного задания по замене повреждённых резисторов, контактных частей, изолирующих деталей и механизма управления. Заполнение всей документации на ТОиР. | 6 | 3 |
| Тема 3.14. | Дифференцированный зачет | Выполнение проверочной работы | 6 | 3 |
| Тема 4. Выполнение работ по проведению модернизации электрооборудования |  |  | 36 |  |
| Тема 4.1. | Общие требования по проведению реконструкции. | Рассмотреть варианты реконструкции данного предприятии. Ознакомиться с положениями. | 6 | 3 |
| Тема 4.2. | Общие требования по проведению работ по модернизации. | Рассмотреть все нормативные документы по проведению работ по модернизации. Рассмотреть новейшие виды и способы модернизации. | 6 | 3 |
| Тема 4.3. | Моральный износ электрооборудования. | Определить моральный износ оборудования предприятия. | 6 | 3 |
| Тема 4.4. | Внедрение новой техники. Передовые технологии выполнения монтажа электрооборудования. | Изучить новейшее оборудования и приспособления к ним. Изучить передовые технологии выполнения монтажа новейшего электрооборудования. | 6 | 3 |
| Тема 4.5. | Техническое обслуживание и ремонт термических установок. | Устранение всех видов неисправностей в термических установках. | 6 | 3 |
| Тема 4.6. | Дифференцированный зачет | Выполнение проверочной работы | 6 | 3 |
| Всего часов: |  |  | 144 |  |

# 4. условия реализации Учебной  ПРактики

# 4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

- Реализация профессионального модуля предполагает наличие:

- -мастерской слесарно- механической;

- - мастерской электромонтажной.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Учебники:

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учебник для НПО - М.: ПрофОбрИздат, 2013 г. –432 с.

- Котеленец Н.Ф. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических  машин: Учебник для ВУЗов - М.: Изд. Центр «Академия», 2014г.– 384с.

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования (14-е изд.) (в электронном формате) 2017

- Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам (8-е изд.) (в электронном формате) 2014

Дополнительные источники:

1. Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: Учеб. Пособие для студентов средних педагогических учебных заведений /Л.В.Борикова, Н.А. Виноградова, – М.: Академия, – 2009,– 128с.

2. Зимняя И.А. Педагогическая технология. М.: «Логос», 2010. - 384 с.

3. Ильенко Л.П. Модели методической службы в общеобразовательных учреждениях.- М.: АРКТИ.-2008. – 64с.

4. Ильенко Л.П. Теория и практика управления методической работой в общеобразовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2010. – 168с.

5. Методическая служба в школе. Сост. Дмитриева В.Г. и др. М.: Педагогическое общество России, 2007. - 112 с.

6. Молчанова Т.К., Виноградова Н.К. Составление образовательных программ. М.: УЦ «Перспектива», 2008. - 116 с.

7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С.Полат – М., 2010 – 272с.

8. Организация работы школьного методического объединения. Нормативные и инструктивно-методические материалы. – Учитель, 2009.

9. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных заведениях. М.: Издательство Мастерство, 2009.- 272 с.

10. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. - М. Издательство Магистр, 2007. - 224 с.

11. Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.В. Моложавенко; под ред. Н.М. Борытко - 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320с.

12. Телешов С.В., Татарченкова С.С. Формирование ключевых компетентностей учащихся через проектную деятельность. М.: Каро, 2009. - 160

13. Федоров В.Д., Семушина Л.Г., Подвойский В.А. Содержание, функции и управление методической деятельностью в средних специальных учебных заведениях. - М., НПЦ «Профессионал – Ф», 2009. - 200 с.

Дополнительные источники

- Мультимедийный практикум электромонтёра.

- Презентации по темам модуля.

- Интернет – журнал «Электрик».

Интернет – ресурсы:

- kos-po- -specialnosti-520299.html

- categoryid=

- media/files/learnprograms/2014…

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебную практику рекомендуется проводить в мастерских. Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» является освоение  междисциплинарного курса «Электрические машины и аппараты», «Основы технической эксплуатации  и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», «Электрическое и электромеханическое оборудование», «Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования».

Задачей учебной практики является закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных ранее при изучении специальных дисциплин, совершенствование профессиональных умений и навыков в документационном обеспечении деятельности организации,  приобретение практического опыта работы, развитие профессионального мышления.

Контроль  знаний обучающихся проводится на практических занятиях. Оценка выставляется по накопительной системе по всем разделам учебной практики.

- Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме дифференцированного зачета.

- 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

- Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

- Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. Мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной ПРАКТИКИ (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - определяет электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - подбирает технологическое оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определяет оптимальные варианты его использования; - организовывает и выполняет наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; проводит анализ неисправностей электрооборудования. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ: оценка процесса и оценка результатов. Устный опрос. Дифференцированный зачет по практике |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | - оценивает эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществляет технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществляет метрологическую поверку изделий проводит анализ неисправностей электрооборудования. |  |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - проводит анализ неисправностей электрооборудования; - производит диагностику оборудования и определяет его ресурсы; - прогнозирует отказы и обнаруживает дефекты электрического и электромеханического оборудования |  |
| ПК. 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - заполняет маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - оценивает эффективность работы электрического и электромеханического оборудования |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии; - активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности; - демонстрация интереса к будущей профессии; - стремление к трудоустройству по профессии. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения программы; экспертная оценка применяемых методов и способов при выполнении работ во время учебной практики; экспертное заключение о прохождении учебной практики |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - Правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических занятиях, во время учебной и производственной практики в соответствии с инструкциями, технологическими картами; - обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; - личная оценка эффективности и качества выполнения работ; - соблюдение техники безопасности. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - Владение различными способами поиска информации; - адекватность оценки полезности информации. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Устойчивость навыков эффективного использования ИКТ в профессиональной деятельности; - демонстрация на практике навыков использования ИКТ при оформлении результатов самостоятельной работы; - правильность и эффективность решения нетиповых профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - Степень развития и успешность применения коммуникационных способностей в общении с сокурсниками, педагогическими работниками, потенциальными работодателями; - степень понимания того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованных действий всех участников процесса; - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; - соблюдение принципов профессиональной этики. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения задания. | - Проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - Планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня; - организация самостоятельной деятельности при изучении профессионального модуля. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |  |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

учебно-производственных работ

Пм.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

Специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

| Наименование видов практики и её разделов, тем (этапов) | Наименование темы и подтемы | Время изучения темы в часах |  |  |  | Наименование учебно-производственных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | На инструктаж | На упражнения | На производственную деятельность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учебная практика |  | 144 |  |  |  |  |
| Тема 1. Организационное собрание. Распределение студентов по организациям. Инструктаж по т/б при прохождении учебной практики |  | 6 |  |  |  |  |
| Тема 1.1. | Тема 1.1. Организационное собрание. Инструктаж по т/б при прохождении учебной практики. | 6 | 1 | 1 | 4 | Инструктаж по технике безопасности при проведении учебной практики. Ознакомление с распорядком дня прохождения практики Ознакомление со структурой организации. |
| Тема 2. Ознакомление с номенклатурой и сроками проведения работ. |  | 18 |  |  |  |  |
| Тема 1.1. | Состав работ, выполняемых при проведении технического обслуживания и ремонта электрооборудования. | 6 | 1 | 1 | 4 | Обнаружить и устранять неисправности, возникающие в процессе эксплуатации электрооборудования, или причины, которые могут вызвать неисправности. |
| .Тема 1.2. | Организация планово-предупредительного ремонта электрооборудования. | 6 | 1 | 1 | 4 | Рассчитать промежуток времени после межремонтного и промежуточного ремонта. |
| Тема 1.3. | Виды и сроки проведения работ при обслуживании электрооборудования | 6 | 1 | 1 | 4 | Просмотр графика выполнения технического обслуживания. Выявление основных видов работ по ТО. |
| Тема 3. Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрооборудования. |  | 84 |  |  |  |  |
| Тема 3.1. | Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок. | 6 | 1 | 1 | 4 | Основные виды неисправностей осветительных установок. |
| Тема 3.2. | Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий. | 6 | 1 | 1 | 4 | Неисправности кабельных линий и их устранение. Оформление документации. |
| Тема 3.3. | Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств. |  |  |  |  | Устранение неисправностей в распределительных устройствах. |
| Тема 3.4. | Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов. | 6 | 1 | 1 | 4 | Устранение неисправностей силовых трансформаторов, плановое ТО. |
| Тема 3.5. | Техническое обслуживание и ремонт электроприводов. | 6 | 1 | 1 | 4 | Техническое обслуживание электроприводов, плановый ремонт по графику. |
| Тема 3.6. | Техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных механизмов. | 6 | 1 | 1 | 4 | Техническое обслуживание грузоподъёмных механизмов, плановый ремонт по графику. |
| Тема 3.7. | Техническое обслуживание и ремонт сварочных установок. | 6 | 1 | 1 | 4 | Выполнения планового технического обслуживания сварочных установок, ремонт и замена частей вышедших из строя. |
| Тема 3.8. | Техническое обслуживание электродвигателей. | 6 | 1 | 1 | 4 | Плановое проведение технического обслуживания электродвигателей до 3 Киловатт. |
| Тема 3.9. | Техническое обслуживание электроизмерительных приборов. | 6 | 1 | 1 | 4 | Проведение технического обслуживания электроизмерительных приборов (Амперметры, вольтметры, мегомметры). |
| Тема 3.10. | Виды и причины неисправностей пускорегулирующей аппаратуры. | 6 | 1 | 1 | 4 | Выявления и устранения всех видов неисправностей пускорегулирующей аппаратуры. |
| Тема 3.11. | Ремонт контакторов и магнитных пускателей. | 6 | 1 | 1 | 4 | Выявления и устранения всех видов неисправностей контакторов и магнитных пускателей. |
| Тема 3.12. | Техническое обслуживание аппаратуры управления и защиты. | 6 | 1 | 1 | 4 | Проведение планового технического обслуживания аппаратуры управления и защиты. Осмотр всех видов защит. |
| Тема 3.13. | Замена повреждённых резисторов, контактных частей, изолирующих деталей и механизма управления. | 6 | 1 | 1 | 4 | Выполнение производственного задания по замене повреждённых резисторов, контактных частей, изолирующих деталей и механизма управления. Заполнение всей документации на ТОиР. |
| Тема 3.14. | Дифференцированный зачет | 6 | 1 |  | 5 | Проверочная работа |
| Тема 4. Выполнение работ по проведению модернизации электрооборудования |  | 36 |  |  |  |  |
| Тема 4.1. | Общие требования по проведению реконструкции. | 6 | 1 | 1 | 4 | Рассмотреть варианты реконструкции данного предприятии. Ознакомиться с положениями. |
| Тема 4.2. | Общие требования по проведению работ по модернизации. | 6 | 1 | 1 | 4 | Рассмотреть все нормативные документы по проведению работ по модернизации. Рассмотреть новейшие виды и способы модернизации. |
| Тема 4.3. | Моральный износ электрооборудования. | 6 | 1 | 1 | 4 | Определить моральный износ оборудования предприятия. |
| Тема 4.4. | Внедрение новой техники. Передовые технологии выполнения монтажа электрооборудования. | 6 | 1 | 1 | 4 | Изучить новейшее оборудования и приспособления к ним. Изучить передовые технологии выполнения монтажа новейшего электрооборудования. |
| Тема 4.5. | Техническое обслуживание и ремонт термических установок. | 6 | 1 | 1 | 4 | Устранение всех видов неисправностей в термических установках. |
| Тема 4.6. | Дифференцированный зачет | 6 | 1 |  | 5 | Проверочная работа |